План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 3б

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Установка энергосберегающих приборов освещения. (Закупка и установка энергосберегающих светильников с датчиками движения специализированной организацией). Июнь 2015.

- Текущий ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подсадка кустарников. Май-июнь 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 3в

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Установка энергосберегающих приборов освещения. (Закупка и установка энергосберегающих светильников с датчиками движения специализированной организацией). Июнь 2015.

- Текущий ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подсадка кустарников. Май-июнь 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 5а

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Установка энергосберегающих приборов освещения. (Закупка и установка энергосберегающих светильников с датчиками движения специализированной организацией). Июнь 2015.

- Текущий ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

- Укрепление кровли. Июль 2015

- Частичное восстановление облицовки здания. Август 2015.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подсадка кустарников. Май-июнь 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 6

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Частичный ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

- Частичный ремонт кровли. Июль 2015.

- Текущий ремонт подъездов. Август – сентябрь 2015. (По согласованию с Советом МКД).

- Частичный ремонт конструктивных элементов здания. Сентябрь 2015.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подрезка кустарников. Апрель – май 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 6а

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Частичный ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

- Частичный ремонт кровли. Июль 2015.

- Текущий ремонт подъездов. Август-сентябрь 2015. (По согласованию с Советом МКД).

- Частичный ремонт конструктивных элементов здания. Сентябрь 2015.

- Частичный ремонт стены подвального помещения.  Июнь 2015

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подрезка кустарников. Апрель – май 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 6б

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Установка энергосберегающих приборов освещения. (Закупка и установка энергосберегающих светильников с датчиками движения специализированной организацией). Июнь 2015.

- Частичный ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Частичный ремонт кровли. Июль-август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

- Частичный ремонт конструктивных элементов здания (облицовочная плитка). Сентябрь 2015.

- Частичный ремонт подъездов и подвала. Июль – сентябрь 2015. (По согласованию с Советом МКД).

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подрезка кустарников. Апрель – май 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 7

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Установка энергосберегающих приборов освещения. (Закупка и установка энергосберегающих светильников с датчиками движения специализированной организацией). Июнь 2015.

- Текущий ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт плитки на лестничных площадках.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

- Текущий ремонт системы вентиляции и кондиционирования системы канализации.   Август – сентябрь 2015 г.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подрезка кустарников. Апрель – май 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 7а

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Установка энергосберегающих приборов освещения. (Закупка и установка энергосберегающих светильников с датчиками движения специализированной организацией). Июнь 2015.

- Текущий ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подсадка кустарников. Май-июнь 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 8

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Частичный ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

- Частичный ремонт кровли. Июль 2015.

- Текущий ремонт подъездов. Август-сентябрь 2015. (По согласованию с Советом МКД).

- Частичный ремонт конструктивных элементов здания. Сентябрь 2015.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подрезка кустарников. Апрель – май 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 8а

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Частичный ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

- Частичный ремонт кровли. Июль 2015.

- Текущий ремонт подъездов. Август-сентябрь 2015. (По согласованию с Советом МКД).

- Частичный ремонт конструктивных элементов здания. Сентябрь 2015.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подрезка кустарников. Апрель – май 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 8б

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Частичный ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

- Частичный ремонт кровли. Июль 2015.

- Текущий ремонт подъездов. Август-сентябрь 2015. (По согласованию с Советом МКД).

- Частичный ремонт конструктивных элементов здания. Сентябрь 2015.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подрезка кустарников. Апрель – май 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 9

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Установка энергосберегающих приборов освещения. (Закупка и установка энергосберегающих светильников с датчиками движения специализированной организацией). Июнь 2015.

- Текущий ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

- Текущий ремонт системы вентиляции и кондиционирования системы канализации.   Август – сентябрь 2015 г.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подрезка кустарников. Апрель – май 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 9а

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Установка энергосберегающих приборов освещения. (Закупка и установка энергосберегающих светильников с датчиками движения специализированной организацией). Июнь 2015.

- Текущий ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

- Текущий ремонт системы вентиляции и кондиционирования системы канализации.   Август – сентябрь 2015 г.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подсадка кустарников. Май-июнь 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 10

на 2015 год.

I План по текущему ремонту:

- Частичный ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

- Частичный ремонт кровли. Июль 2015.

- Текущий ремонт подъездов и брусчатки. Июль-август. (По согласованию с Советом МКД).

- Частичный ремонт конструктивных элементов здания. Август-сентябрь 2015.

- Текущий ремонт ограждения крыльца во 2 подъезде. Сентябрь 2015.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подрезка кустарников. Апрель – май 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 10а

на 2015 год.

I План по текущему ремонту:

- Частичный ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

- Частичный ремонт кровли. Июль 2015.

- Текущий ремонт подъездов, подвалов. Июль-август. (По согласованию с Советом МКД).

- Частичный ремонт конструктивных элементов здания. Август-сентябрь 2015.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подрезка кустарников. Апрель – май 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 10б

на 2015 год.

I План по текущему ремонту:

- Частичный ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

- Частичный ремонт кровли. Июль 2015.

- Текущий ремонт подъездов, подвалов. Июль-август. (По согласованию с Советом МКД).

- Частичный ремонт конструктивных элементов здания. Август-сентябрь 2015.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подрезка кустарников. Апрель – май 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 11

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Установка энергосберегающих приборов освещения. (Закупка и установка энергосберегающих светильников с датчиками движения специализированной организацией). Июнь 2015.

- Текущий ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

- Текущий ремонт системы вентиляции и кондиционирования системы канализации.   Август – сентябрь 2015 г.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подрезка кустарников. Апрель – май 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.

План по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. Вологда, ул. Леденцова, д. 11а

на 2015 год.

I. План по текущему ремонту:

- Установка энергосберегающих приборов освещения. (Закупка и установка энергосберегающих светильников с датчиками движения специализированной организацией). Июнь 2015.

- Текущий ремонт отмостки. Июль - август 2015.

- Ремонт объектов благоустройства на придомовой территории. Август 2015.

II. План по содержанию и благоустройству:

- Осмотр канализационных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр ливневых колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Осмотр дренажных колодцев после зимней эксплуатации. Апрель 2015 г.

- Промывка канализационных колодцев и прочистка выходных канализационных труб. Сентябрь 2015 г.

- Осмотр конструктивных элементов здания:

- водосливной системы. Май 2015 г.

- креплений ограждения крыши. Май 2015 г.

- Осмотр и проверка системы вентиляции и дымоходов специалистами ВДПО. Согласно графику.

- Подсадка кустарников. Май-июнь 2015 г.

- Посадка цветов. Май – июнь 2015 г.

- Частичное восстановление газона. По мере необходимости.

- Обслуживание насаждений на придомовой территории. В течение всего периода.

- Выкос травы.

- Уборка придомовой территории и общедомового имущества. А также выполнение всех мероприятий согласно договору.